ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОУ СООТВЕТСТВУЮТ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМИ  НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  ОПРЕДЕЛЕНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ **САНПИН** "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"; САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СП 3.1.3597ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)", ТРЕБОВАНИЯМ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО АКТАМИ И  ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ ПРОВЕРОК УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА, СООТВЕТСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА, ПОМЕЩЕНИЙ, ИХ ОБОРУДОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| санитарно- эпидемиологические требования | |
| Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления; | Акт о промывке трубопроводов   от 26.05.22  Акт  о проведении гидравлического испытания от 26.05.22 |
| Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | Соответствует |
| Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала | Имеется зал для музыкальных и физкультурных занятий.  Акт готовности от 09.07.2022 г. |
| Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки | Имеется в наличии, состояние удовлетворительное.  Акт готовности от 09.07.2022 г. |
| Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Акты проведения замеров, осмотров от 09.07.2022 г. |
| соответствие естественного и искусственного освещения помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено лабораторными испытаниями | Акт 16.10.2021г. |
| Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов от  26.06.2022 г., |
| Организация питания обучающихся | акт готовности оборудования пищеблока к новому учебному году от 09.07.2022 г.  оснащен всем оборудованием |
| Состояние медицинского сопровождения | 1) Имеется в наличии  2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности серия Н 0024345, приложения № 12 к  лицензии ЛО-66-01-003460 от 16.07.2015 г. на право осуществления медицинской деятельности  3) по договору |
| Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | Соответствует    август 2022 |
| Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. | Обеспечено ( согласно плана антиковидных мероприятий) |
| Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | обеспечено( согласно плана антиковидных мероприятий) |
| Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров.[Хочу такой сайт](https://сайтобразования.рф/) | обеспечено( согласно плана антиковидных мероприятий) |
| **Требования комплексной безопасности** | |
| Наличие предписаний органов надзорной деятельности | нет |
| Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточно  2) в наличии  3) акт проверки технического состояния огнетушителей от 09.06.2022 г. |
| Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1. ежемесячно (ООО пожарный 01)  2. договор по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации  ООО Пожарный01 |
| Оснащение объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1. система домофон |
| Ограждение образовательной организации | 1.              в наличии  2.              состояние удовлетворительное |
| Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | Имеется в наличии, исправно. |
| Организация физической охраны | 1. сторожа  2. Частное охранное предприятие |
| Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) в наличии, исправна,  акт  проверки тревожной сигнализации от ежемесячно |
| Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения | 1. в наличии |
| Система охранной сигнализации | 1.в наличии |